Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Poznań, 16.03.2020 roku

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

RZ-262-8/2020

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet oraz szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  – liczba części 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pytaniami złożonymi na piśmie przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poz. 152 w załączniku 2b.

Pierwotnie w tej pozycji był Lej do zestawu filtracyjnego Millipore poj. 1000ml skalowany, kompatybilny z podstawą ze spiekiem i klamrą.

Po zadaniu pytania o rozmiar podstawy w formularzu pojawił się pojemnik szklany 180x180mm z doszlifowaną pokrywą podstawa lejka 47 mm? Nie ma takiego produktu na rynku.

Proszę o doprecyzowanie o jaki produkt chodzi czy o Lejek do zestawu czy o pojemnik szklany z doszlifowana pokrywą

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że chodzi o Lej do zestawu filtracyjnego Millipore, poj. 1000 ml, skalowany, kompatybilny z podstawą ze spiekiem i klamrą , podstawa lejka 47 mm.

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający ponownie modyfikuje i zamieszcza na stronie internetowej

II Ponownie Zmodyfikowany Załącznik 2b do SIWZ - część 2

w którym jest naniesiona zmiana w pozycji nr 152.

Przewodniczący Komisji

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Waśkiewicz