## Arkusz2
Załącznik nr 2
Pieczęć wykonawcy
Formularz cenowy
Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do prowadzenia remontów w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Lp | Materiały elektryczne: część A - źródła światła | j.m. | Ilość | cena netto sztuki | wartość netto | VAT % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
świetlówki kompaktowe
1 | PL-C 2P 18W/840/1200 lm | SZT. | 280 |  | 0 |  | 0
2 | PL-C 2P 26W/840/1800 lm | SZT. | 280 |  | 0 |  | 0
3 | PL-C 4P 18W/840/1200 lm | SZT. | 280 |  | 0 |  | 0
4 | PL-C 4P 26W/840/1800 lm | SZT. | 280 |  | 0 |  | 0
5 | PL-T 2P 26W/840 1725 lm | SZT. | 150 |  | 0 |  | 0
6 | PL-T 4P 26W/840 1725 lm | SZT. | 280 |  | 0 |  | 0
7 | PL-T 4P 42W/840 3050 lm | SZT. | 200 |  | 0 |  | 0
8 | PL-Q 2P 16W/827 1050 lm | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | PL-Q 4P 16W/827 1050 lm | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
10 | PL-Q 4P 28W/840 2050 lm | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
11 | PL-Q 4P 38W/840 2850 lm | SZT. | 100 |  | 0 |  | 0
12 | PL-L 4P 18W/840 1200 lm | SZT. | 80 |  | 0 |  | 0
13 | PL-L 4P 36W/840 2900 lm | SZT. | 60 |  | 0 |  | 0
świetlówki Ledowe
14 | PL-C 2P 6,5W/840/700 lm | SZT. | 60 |  | 0 |  | 0
15 | PL-C 4P 6,5W/840/700 lm | SZT. | 60 |  | 0 |  | 0
16 | PL-C 2P 8,5W/840/1000 lm | SZT. | 60 |  | 0 |  | 0
17 | PL-C 4P 8,5W/840/1000 lm | SZT. | 60 |  | 0 |  | 0
świetlówki liniowe
15 | TL 5 14W/840 1250 lm | SZT. | 150 |  | 0 |  | 0
16 | TL 5 24W/840 1750 lm | SZT. | 100 |  | 0 |  | 0
17 | TL 5 28W/840 2625 lm | SZT. | 200 |  | 0 |  | 0
18 | TL 5 35W/840 3325 lm | SZT. | 200 |  | 0 |  | 0
19 | TL 5 49W/840 4375 lm | SZT. | 200 |  | 0 |  | 0
20 | TL-5 80W/840 6550 lm | SZT. | 150 |  | 0 |  | 0
21 | TL - 5 54W/840 4450 lm | SZT. | 120 |  | 0 |  | 0
świetlówki Ledowe
22 | TL 5 8W/840 1050 lm dł. 600 mm | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
23 | TL 5 20W/840 3000 lm dł. 1500 mm | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
świetlówki liniowe |  | SZT.
24 | TL-D 18W/840 1350 lm | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
25 | TL-D 36W/840 3350 lm | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
26 | TL-D 58W/840 5240 lm | SZT. | 150 |  | 0 |  | 0
świetlówki Ledowe
27 | T-8 14,5W/840 2500lm długość 1200 mm | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
28 | T-8 8W/840 1050lm długość 600 mm | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
29 | T-8 21,5W/840 3700lm długość 1500 mm | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
inne źródła światła
30 | żarówka LED 8W 810 lm E 27 2700K | SZT. | 280 |  | 0 |  | 0
31 | żarówka LED 10W 1055 lm E 27 2700K | SZT. | 280 |  | 0 |  | 0
32 | żarówka LED 13W 1521 lm E 27 2700K | SZT. | 280 |  | 0 |  | 0
33 | żarówka LED 19W 2500 lm E 27 2700K | SZT. | 280 |  | 0 |  | 0
34 | żarówka LED GU 10 7W/840 730 lm | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
35 | żarówka LED E 14 7W 806 lm 2700K- typ kulka | SZT. | 120 |  | 0 |  | 0
36 | żarówka LED E 14 7W 830 lm 4000K- typ świeczka | SZT. | 120 |  | 0 |  | 0
37 | lampa sodowa tubularna 400W 55800 lm E 40 2000K | SZT. | 15 |  | 0 |  | 0
38 | lampa sodowa tubularna 70W 6600 lm E 40 2000K | SZT. | 30 |  | 0 |  | 0
39 | lampa metahalogen 400W 35270 lm E 40 842 | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
40 | starter do świetlówek S-10 od 4 - 65W | SZT. | 800 |  | 0 |  | 0
41 | starter do świetlówek S-2 od 4 - 22W | SZT. | 800 |  | 0 |  | 0
42 | zamiennik HPI/SON/HPL 42W 5000 lm 4000K E 27 | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
43 | zamiennik HPI/SON/HPL 88W 11000 lm 4000K E 40 | SZT. | 5 |  | 0 |  | 0
44 | Oprawa zewnętrzna (uliczna) LED moc oprawy 138W strumień led 14380 lm/4000K IP66 | SZT. | 8 |  | 0 |  | 0
45 | Oprawa parkowa LED moc oprawy 36W 3800 lm/3500k (typ elba led inox) | SZT. | 15 |  | 0 |  | 0
46 | Oprawa LED 34W 3400 lm 4000 K wym. W60 L60 montaż nastropowy | SZT. | 35 |  | 0 |  | 0
47 | Oprawa LED 34W 4025 lm 4000K do sufitów podwieszanych o wymiarze W 60 L 60 | SZT. | 35 |  | 0 |  | 0
48 | Oprawa LED 50W 6527 lm 4000 K sterowanie 1-10V o wymiarze 596x596 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
49 | Oprawa awaryjna LED 5W/3h do sufitów podwieszanych | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
50 | Oprawa awaryjna LED 6,4W/3h nastropowa | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
51 | Oprawa LED 35W 5600 lm 4000K nastropowa o wymiarze 1196/140/18 | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
52 | Koszt uttylizacji i odbioru zużytych źródeł światła | - | -
| suma |  |  |  | 0 |  | 0
Lp | Materiały elektryczne: część B - pozostałe materiały | j.m. | Ilość | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | AKORD Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne białe | SZT. | 250 |  | 0 |  | 0
2 | AKORD Łącznik jednobiegunowy biały | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | AKORD Łącznik świecznikowy biały | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | AQUARIUS Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne bryzgoszczelne IP 54, natynkowe białe | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | BASIC Gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e (moduł) białe | SZT. | 30 |  | 0 |  | 0
6 | BASIC Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł) białe | SZT. | 80 |  | 0 |  | 0
7 | BASIC Łącznik świecznikowy (moduł) białe | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | BASIC Moduł Ramka 1-krotna biała | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | BASIC Moduł Ramka 2-krotna biała | SZT. | 25 |  | 0 |  | 0
10 | BASIC Moduł Ramka 3-krotna biała | SZT. | 30 |  | 0 |  | 0
11 | Automat zmierzchowy I=30A, obudowa hermetyczna, zintegrowana puszka przyłącza IP65 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Czujnik ruchu natynkowy zasięg wykrywania 12m 360 stopni obciążalność 2000W IP 54 | SZT. | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Skrętka FTP kat. 5e, drut 4x2x24 AWG, PVC | mb | 1000 |  | 0 |  | 0
14 | Skrętka FTP kat. 6, drut 4x2x24 AWG, PVC | mb | 1000 |  | 0 |  | 0
15 | GNIAZDA STALE 16A 400V 3P+Z+N | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
16 | GNIAZDA STALE 32A 400V 3P+Z+N | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Kanal Elektroinstalacyjny 25x15 | mb | 50 |  | 0 |  | 0
18 | Kanał Elektroinstalacyjny 40x40 | mb | 50 |  | 0 |  | 0
19 | Peszla pilot 750N 20/14,1 - 50mb czarna | mb | 150 |  | 0 |  | 0
20 | Peszla pilot 750N 25/18,2 - 50mb czarna | mb | 150 |  | 0 |  | 0
21 | WTYCZKA uniwersalna.16A/230V KĄTOWA BIAŁA | SZT. | 40 |  | 0 |  | 0
22 | WTYCZKI PRZENOŚNE TWIST 16A 400V 3P+Z+N | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
23 | WTYCZKI PRZENOŚNE TWIST 32A 400V 3P+Z+N | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
24 | Wyłącznik różnicowoproądowy z zab.nadmiarowym 2M B16/0,03A AC 10kA | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
25 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,3P/16A | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
26 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,3P/32A | SZT. | 15 |  | 0 |  | 0
27 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,3P/20A | SZT. | 15 |  | 0 |  | 0
28 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,3P/20A | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
29 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/10A | SZT. | 15 |  | 0 |  | 0
30 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/16A | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
31 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/20A | SZT. | 30 |  | 0 |  | 0
32 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/25A | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
33 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,1P/16A | SZT. | 15 |  | 0 |  | 0
34 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,1P/20A | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
35 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,1P/25A | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
36 | Wyłącznik różnicowoprądowy P-2/40A/0,03A AC | SZT. | 30 |  | 0 |  | 0
37 | Wyłącznik różnicowoprądowy P-4/40A/0,03A AC | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
38 | Wyłącznik różnicowoproądowy z zab.nadmiarowym 2M C16/0,03A A 10kA | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
39 | Przewód YDYpżo 3x1,5 750V biały | mb | 500 |  | 0 |  | 0
40 | Przewód YDYpżo 3x2,5 750V biały | mb | 500 |  | 0 |  | 0
41 | Przewód YDYżo 5x2,5 750V biały | mb | 200 |  | 0 |  | 0
42 | Przewód YDYżo 5x4 750V biały | mb | 100 |  | 0 |  | 0
43 | Przewód YDYżo 5x6 750V biały linka | mb | 200 |  | 0 |  | 0
44 | Kabel YKY-żo 5x4RE 1kV | mb | 100 |  | 0 |  | 0
45 | puszka n/t głęboka 40 mm - element rozszerzający do puszki PSC do ramek wielokrotnych BASIC | SZT. | 30 |  | 0 |  | 0
46 | puszka n/t głęboka 40 mm - pojedyncza, składana biała BASIC | SZT. | 30 |  | 0 |  | 0
47 | Złączka do przewodów INSTAL.2*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
48 | Złączka do przewodów INSTAL.3*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
49 | Złączka do przewodów INSTAL.4*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
50 | Złączka do przewodów INSTAL.5*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
51 | Złączka do przewodów INSTAL.8*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
52 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.2*4 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
53 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.3*4 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
54 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.5*4 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
55 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.2*6* PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
56 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.3*6* PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
57 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.5*6* PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0
58 | taśma PCV elektroizolacyjna samoprzylepna 19 mm x 20mx 0,15 mm (od -12 st. Do +80 st.) | SZT. | 100 |  | 0 |  | 0
59 | H07V-K6 (linka) | mb | 200 |  | 0 |  | 0
60 | opaska nyl. 290/3.6 | op | 50 |  | 0 |  | 0
61 | stycznik instalacyjny 230/25A | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
62 | stycznik instalacyjny 400/40A | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
63 | kanał podparapetowy 53x100 do modułów 45x45 | mb | 50 |  | 0 |  | 0
64 | gniazdo 2P+0 moduł 45x45 podwójne typu 077142 | SZT. | 30 |  | 0 |  | 0
65 | gniazdo 2P+0 moduł 45x45 potójne typu 077143 | SZT. | 30 |  | 0 |  | 0
66 | gniazdo RJ45 kat.5 moduł 22,5x45 typu 76552 | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
67 | gniazdo RJ45 kat.6 moduł 22,5x45 typu 76504 | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
|  | SZT. |  |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA
W przypadku ujęcia w ofercie dla danej pozycji w wyżej wypisanym formularzu cenowym innego materiału należy pozostawić zapisy Zamawiającego i dodać nowy wiersz do tej pozycji formularza cenowego wpisując nazwę oferowanego materiału równoważnego oraz załączyć do oferty sotosowne dokumenty na oferowany materiał równowazny zgodnie z zapisem w rozdiale III "Opis przedmiotu zamówienia" punkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dotyczy - częśći A
Źródła światła pozycje w części A. Lp. nr 14,15,16,17,22,23,27,28,29,45,46,47,48,51. Dostawca zobowiązany jest załączyć do oferty karty katalogowe powtwierdzające, iż oferowane produkty posiadają wymagane parametry.
| …………………… |  | Dnia: | ………………………
1) Łączna wartość netto (zsumowanie wszystkich pozycji z kolumny nr 6 z części A i B) |  |  |  | 0 | PLN
2) Łączna wartość brutto (zsumowanie wszystkich pozycji z kolumny nr 8 z części A i B) |  |  |  | 0 | w tym %VAT | ……………………………
Wartości z pkt. 2 należy wpisać do formularza ofertowego załącznik nr 1
podpis Wykonawcy