Poznań, 03 lutego 2021 roku

**AZ-262-112/2020**

*Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców*

*Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:* **zaprojektowanie, dostawę i montaż zespołu klimatyzatorów dla BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późń. zm.) w związku z pytaniem złożonym na piśmie przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Projektu Przetargowego w branży instalacji klimatyzacji.

Punkt 3 Dobór jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, ppkt. 3.2 charakterystyka jednostek zewnętrznych oraz ppkt. 3.3 charakterystyka jednostek wewnętrznych.

W Projekcie Przetargowym, zdaniem Oferenta, wymagania techniczne dla jednostek zewnętrznych/jednostek wewnętrznych ściennych zostały określone bardzo wąsko.

Należy wskazać, iż powyższe kryteria techniczne spełniają urządzenia oferowane jedynie przez jednego producenta co narusza art. 7 ust. 1 Ustawy PZP wskazujący, że Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz art. 29 ust 2 Ustawy PZP wskazujący, iż przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób. który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zdaniem Oferenta Zamawiający posługuje się parametrami wskazującymi na konkretny produkt konkretnego producenta dopuszczając się w ten sposób wobec wykonawców dyskryminacji pośredniej.

Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia. Zamawiający może naruszyć zasadę uczciwej konkurencji

określoną w art. 29 ust. 2 Ustawy PZP poprzez zbytnie dookreślenie przedmiotu zamówienia powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt w sposób, który nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb Zamawiającego.

W niniejszym postępowaniu nie można mówić o żadnych uzasadnionych potrzebach Zamawiającego, które mogłyby jakkolwiek usprawiedliwiać ograniczanie kręgu potencjalnych wykonawców oraz wpływać na zakres oferowanych przez nich usług i dostaw a także specyfice przedmiotu zamówienia czy istocie zamówienia i jego indywidualnych właściwościach pozwalających na osiągnięcie tego celu.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 434/09, wskazano, że „Określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 p.z.p., która zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie takich sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia” (zob. także wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1502/08).

Wobec powyższego czy Zamawiający przewiduje zmianę wymagań technicznych sprzętu opisanych w Projekcie Wykonawczym pkt. 3, ppkt. 3.2 i 3.3 poprzez wskazanie wymagań technicznych urządzeń w Projekcie Przetargowym innych wartości lub poprzez wskazanie zakresu wartości jakie może osiągać proponowane urządzenie przez oferenta.

**Odp.** Zamawiający zmienia opisy w pkt. 3 ppkt. 3.2 i 3.3. projektu wykonawczego, zastępując nowymi zapisami, które stanowią załącznik do niniejszej korespondencji z dnia 03 lutego 2021r. tj.:

- załącznik nr 1 – dobór jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- załącznik nr 2- charakterystyka jednostek zewnętrznych (zmiana zapisów w tabeli)

- załącznik nr 3 – charakterystyka jednostek wewnętrznych (zmiana zapisów w tabeli)

Konsekwencją zmian w pkt. 3 ppkt. 3.2 i 3.3 projektu wykonawczego są zmiany w STWiOR, w związku z powyższym Zamawiający zamieszcza do niniejszej korespondencji z dnia 03 lutego 2021r.:

- załącznik 4 – wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

- załącznik nr 5 – materiały

Zamawiający informuje, że oferty należy składać do **dnia 22 lutego 2021r. do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 09:00.** Zgodnie z informacją zamieszczoną w korespondencji z dnia 28 stycznia 2021r.

Jednocześnie Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, że na podstawie art. 38 ust 1b ustawy Pzp, przedłużenie terminu składania ofert (w tym przypadku na dzień 22 lutego br.) nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (termin składania wniosków upłynął dnia 14 stycznia br.).

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.up.poznan.pl](http://www.up.poznan.pl). Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z wyrazami szacunku

Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Roman Kołodziejczyk