## Gazy 2021-2023
FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZY 2019 - 2021
Pełna nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
L.p. | Nazwa gazu | Ilość m3 lub kg w butli | Czystość %% | Szczegółowe parametry czystości | Liczba butli
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Acetylen 2.6 | 10kg/50 dcm3 | 99,6 | PH3 < 10 ppm H2S<10ppm
2. | Acetylen techniczny | 6,0 kg/40 dcm3 | 98,5 | PH3 < 600 ppm H2S<1500 ppm
3. | Argon badawczy N 6.0 | 10,5 m3/50 dcm3/200 bar | 99,9999 | THC < 0.1 ppm CO+CO2< 0.1 ppm H2O < 0.05 ppm O2 < 0.03 ppm N2 < 1 ppm
4. | Argon laboratoryjny N 6.6 | 10,5 m3/50 dcm3/200 bar | 99,99996 | THC < 0.05 ppm CO+CO2 < 0.05 ppm H2O < 0.04 ppm O2 < 0.02 ppm N2 < 0.3 ppm
5. | Argon techniczny N 4.8 | 6,3 m3/30 dcm3/200 bar | 99,998 | 99,998% H2O< 5 ppm O2< 5 ppm
6. | Azot N 5.2 | 9,46 m3/50 dcm3/200 bar | 99,9992 | THC < 0.5 ppm H2O < 2 ppm O2 < 3 ppm
7. | Azot badawczy N 6.8 | 9,46 m3/50 dcm3/200 bar | 99,99998 | THC < 0.05 ppm CO+CO2 < 0.05 ppm H2O < 0.04 ppm NOx < 0,02 ppm SO2 < 0,02 ppm O2 < 0.02 ppm H2<0,05 ppm
8. | Azot laboratoryjny N 6.0 | 9,46 m3/50 dcm3/200 bar | 99,9999 | THC < 0.1 ppm CO+CO2< 0.5 ppm H2O < 0.04 ppm O2 < 0.02 ppm
9. | Azot spożywczy | 9,46 m3/50 dcm3/200 bar | 99,98 | O2 < 5,0 ppm THC < 100,0 ppm NO+NO2 <10,0 ppm CO < 10,0 ppm H2O < 50,0 ppm
10. | Azot techniczny N 4.8 | 8,89m3/50 dcm3/150 bar | 99,998 | O2 < 5 ppm H2O < 3ppm
11. | Ciekły azot 1 dcm3 N 5.0 | dcm3 | 99,999 | O2 < 5 ppm H2O < 2ppm
12. | Dwutlenek węgla CO2 N 4.5 | 37,5 kg/50 dcm3 | 99.995 | O2 < 10 ppm N2 < 25 ppm CO < 2 ppm THC < 5 ppm H2O < 7 ppm
13. | Dwutlenek węgla CO2 RT LIQUID X40S COM | 26 kg | 99,9 | H2O < 20 ppm O2 < 30 ppm
14. | Dwutlenek węgla CO2 spożywczy N 3.0 | 26 kg | 99,9 | THC < 50 ppm NO+NO2 < 2,5 ppm CO < 10,0 ppm Oleje < 5,0 ppm H2O <20,0 ppm Siarka całkowita S < 0,1 ppm
15. | Dwutlenek węgla CO2 techn. N 2.8 | 26,0 kg/40 dcm3 | 99,8 | H2O < 20 ppm O2 < 30 ppm
16. | Hel N 6.7 | 9,1 m3/50 dcm3/200 bar | 99,99997 | THC < 0.05 ppm CO+CO2 < 0.05 ppm H2O < 0.04 ppm O2 < 0.02 ppm N2 < 0.1 ppm H2 < 0.1 ppm
17. | Hel badawczy N 6.0 | 9,1 m3/50 dcm3/200 bar | 99,9999 | THC < 0.1 ppm CO+CO2< 0.1 ppm H2O < 0.04 ppm O2 < 0.02 ppm N2 < 1 ppm
18. | Hel Techniczny N 4.6 | 9,05 m3/50 dcm3/200 bar | 99,996 | O2 < 3,0 ppm N2 < 10,0 ppm H2O < 3,0 ppm
19. | Amoniak 200ppm NH3 w N2 | 1,76 m3/10dcm3
20. | Karbogen F10 5% CO2 + 95% O2 | 1,5 m3/10
21. | Mieszanka CO2+CH4 (35% +65%) | 50 dcm3/200 bar
22. | Mieszanka CO2+CH4 (35% +65%) | 5,9 m3/200 bar
23. | Mieszanka CO2+O2+N2 ( 5% + 5% + 90%) | 50 dcm3/200 bar
24. | Podtlenek azotu medyczny 98,0% | 7 kg/10 dcm3 | 98,0 | CO2 < 300 ppm CO < 5,0 ppm NO+NO2 < 2,0 ppm H2O < 67 ppm
25. | Powietrze syntetyczne N 5.0 | 9,7 m3/50 dcm3/200 bar | 99,999 | O2 19,9-21,9% THC < 0.2 ppm CO + CO2 < 1 ppm H2O < 3 ppm NOx<0.1ppm
26. | Powietrze tech. | 6,0 m3/40 dcm3/150 bar |  | O2 20-22% CO < 5 ppm CO2 < 500 ppm H2O < 30 ppm
27. | Tlen czysty N 5.2 | 10,64 m3/50 dcm3/200 bar | 99,9992 | THC < 0.5 ppm CO+CO2 < 0.5 ppm H2O < 1 ppm N2 < 5 ppm H2 < 0.5 ppm
28. | Tlen spożywczy | 10,64 m3/200 bar | 99,6 | THC < 100 ppm H2O < 2,0 ppm
29. | Tlen techniczny N 2.5 | 10,64 m3/50 dcm3/200 bar | 99,5 | 99,50%
30. | Wodór badawczy N 6.6 | 9,1 m3/50 dcm3/200 bar | 99,99996 | O2 < 0.1 ppm N2 < 0,2 ppm CO+CO2 < 0.05 ppm THC < 0.01 ppm H2O < 0.02 ppm
31. | Wodór techniczny N 3.5 | 5,54 m3/40 dcm3/150 bar | 99,95% | O2 < 10 ppm H2O < 10 ppm
32.
33.
34.
35.
Miejsce odbioru gazów (dokładna lokalizacja, poziom):
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (tel.,e-mail) osoby odpowiedzialnej za odbiór gazów: