****

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 8** |

pieczęć Wykonawcy

**ZESTAWIENIE DODATKOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**PODLEGAJĄCYCH PUNKTACJI**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

**Dostawa systemu do badań metaboliczno-czynnościowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr oceniany** | **„TAK”\*** | **„NIE”\*** |
| 1. | Możliwość montażu do różnych akcesoriów przeznaczonych do kamer i aparatów oraz umieszczania w różnych miejscach montażowych (ramy bieżni, ergometru lub wózka inwalidzkiego). |  |  |
| 2. | Możliwość podłączenia do zewnętrznego EKG. |  |  |
| 3. | Możliwość zastosowania przystawki umożliwiającej badanie pływaków w basenie. |  |  |
| 4. | Możliwość zakupu zintegrowanego oprogramowania dla badań w laboratorium i w wodzie. |  |  |

\*odpowiedź należy wpisać w odpowiedniej rubryce

Sposób oceniania:

## 4 x „TAK” – 100 pkt

## 3 x „TAK” – 60 pkt

## 2 x „TAK” – 40 pkt

## 1 x „TAK” – 20 pkt

0 x „TAK” – 0 pkt

dnia

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy