|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 9** |

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**PUNKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

**Część nr 8**

**Kalorymetr automatyczny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr oceniany** | **Ilość punktów** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Niezależny termostat stabilizujący temperaturę wody wyposażony w zintegrowaną lampę UV do oczyszczania wody. | **50** |  |
| 2. | Możliwość zmiany temperatury zewnętrznego płaszcza wodnego. | **25** |  |
| 3. | Wydajność umożliwiająca wykonanie więcej niż 10 analiz na godzinę. | **25** |  |

Dla części nr 8 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt

**Część nr 9**

**Analizator elementarny C,H,N,S**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr oceniany** | **Ilość punktów** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Aparat wyposażony w automatyczny układ przełączania gazów. | **50** |  |
| 2. | Możliwość usuwania popiołów bez konieczności obniżenia temperatury pieca. | **50** |  |

Dla części nr 9 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

dnia

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy