ZAŁĄCZNIK NR 9

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Niniejszy załącznik zawiera minimalne warunki gwarancji i serwisu, które musi spełnić Wykonawca na dostarczone urządzenia.

Treść dostarczonych kart gwarancyjnych nie może być sprzeczna z treścią oferty Wykonawcy                     i postanowieniami umowy.

W razie zniszczenia lub zaginięcia dokumentu Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji jeżeli wykaże za pomocą umowy lub protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.

- Gwarancja  zostaje udzielona na okres …………. miesięcy.

- Gwarancja świadczona w miejscu użytkowania, jaką udziela Wykonawca wynika z treści Formularza oferty (Załącznik nr 1) i jest liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i instalacji sprzętu oraz sprawdzenia poprawności jego działania przez użytkownika.

- Okres gwarancji zostaje przedłużony na czas naprawy sprzętu.

- Podczas trwania gwarancji, Wykonawca dokonywać będzie wszystkich bezpłatnych napraw, rozpoczynając je najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od czasu zgłoszenia awarii. Maksymalny czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od udokumentowanej daty zgłoszenia awarii.

- W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami np.: z tytułu ekspertyz, zastosowanych części do napraw, kosztów dojazdu lub transportu uszkodzonych i naprawionych urządzeń do użytkownika.

- W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne (maksymalnie trzy) z wpisem do karty gwarancyjnej bądź wzmianką na protokole lub innym dokumencie podpisanym przez użytkownika i Wykonawcę, nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, użytkownik ma prawo żądać wymiany na nowe urządzenie będące przedmiotem dostawy  z terminem realizacji do 14 dni. Po trzech naprawach serwisowych z wpisem do karty gwarancyjnej, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy.

- Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu umowy dla max. 3 pracowników w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 90 dni od daty podpisania Umowy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz Dział Aparatury Naukowo Badawczej                               i Dydaktycznej o terminie dostawy z 3 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa nastąpi w dniu roboczym dla Zamawiającego.

- Obsługa serwisowa (gwarancyjna) prowadzona  będzie  za pośrednictwem serwisu Wykonawcy ................. znajdującego się  przy ul. ……………. w ………………

dnia

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Text boxes

pieczęć Wykonawcy