**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do oferty dołączy **kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych.**

**Należy podać dokładny opis każdej pozycji w kolumnie „Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ofertowany przez Wykonawcę” dla urządzenia i podzespołów. Brak ww. informacji bądź określenie „zgodne”, „spełnia” itp. spowoduje odrzucenie oferty.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalny zakres przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego**  | **Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę:** |
| **Modułowy reaktor laboratoryjny (homogenizator)** **Producent:……………………………………………………………………………………….****Typ:……………………………………………………………………………………………….****UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”.  |
| 1. | Reaktor fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.*Należy podać rok produkcji* |  |
| 2. | Reaktor musi być wyposażone w:- mieszadło kotwicowe ze skrobaczkami z PEEK- gniazdo wału,- element dyspergujący,- dyspergator,- cyfrowy wyświetlacz prędkości,- uchwyt do pokrywy. |  |
| 3. | Podgrzewanie reaktora do temperatury 120°C. |  |
| 4. | Pojemność robocza homogenizatora 400 ml-2000 ml. |  |
| 5. | Zakres prędkości pracy – 3000-25000 obr/min. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ............................, dnia ................................. |  .......................................................... |
|  | (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |